k

- Предварительное техническое задание (запрос) - на изготовление контейнерной (миниконтейнерной, передвижной) - генераторной установки

Общие сведения

| Контактный телефон (*): |  |  |
| --- | --- | --- |

| Компания: |  |  |
| --- | --- | --- |

| ФИО (*): |  |  |
| --- | --- | --- |

| E-mail: |  |  |
| --- | --- | --- |
| поля, помеченные (*) обязательны для заполнения |  |  |
| Комплектация контейнера |  |  |
| Тип, количество, мощность оборудования внутри изделия (заполняется в произвольной форме): |  |  |

| Тип контейнера: |  | стационарный |
| --- | --- | --- |

|  |  | передвижной: |  | салазки / |  | Шасси / |  | внедорожное шасси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Исполнение и габариты контейнера: |  | контейнер СЕВЕР, ТРОПИК (на базе морского) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12 х 2,4 х 2,6 м (40 футов) |

|  |  |  | 12 х 2,4 х 2,9 м (40 футов высокий) |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 6 х 2,4 х 2,6 м (20 футов) |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | контейнер СЕВЕР Тип-2 (размер зависит от габаритов электростанции) |
| --- | --- | --- |

|  |  | миниконтейнер (размер зависит от габаритов электростанции) |
| --- | --- | --- |

|  |  | другой размер: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Температурный диапазон работы контейнера (климат или место эксплуатации): |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (заполняется в произвольной форме) |  |
| Окраска контейнера (цвет): |  | зеленый (стандарт: RAL 6005) |

|  |  | серый (RAL 7004) |
| --- | --- | --- |

|  |  | синий (RAL 5005) |
| --- | --- | --- |

|  |  | другой цвет (можно RAL): |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ввод кабеля: |  | кабельный ввод |
| --- | --- | --- |

|  |  | герметичный кабельный ввод |
| --- | --- | --- |

|  |  | щит с внешним подключением |
| --- | --- | --- |

|  |  | щит с внутренним подключением |
| --- | --- | --- |

|  | расположение: |  | сверху / |  | снизу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Система пожаротушения: | V | стандарт (в соответствии с требованиями пожарных органов) |
| --- | --- | --- |

|  |  | дополнительные пожелания: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Система охранно-пожарной сигнализации: |  | на сухие контакты |
| --- | --- | --- |
|  |  | на сухие контакты + внешняя и внутренняя сигнализация |

|  |  | на сухие контакты + внешняя и внутренняя сигнализация + удаленный мониторинг |
| --- | --- | --- |

| Система удаленного мониторинга работы электростанции: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | да / |  | нет |

| Жалюзи системы приточно-вытяжной вентиляции: |  | Ручное управление |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электрическое управление (электропривод) |

|  |  | Автоматическое управление (связанное с системой пожаротушения) |
| --- | --- | --- |

| Наличие систем обогрева контейнера и генераторной установки: |  | масляные обогреватели |
| --- | --- | --- |
|  |  | предпусковой подогреватель (WEBASTO) |

|  |  | другое: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Дополнительный расходный топливный бак: |  |
| --- | --- |
|  | (указать ёмкость или время автономной работы) |

| Дополнительные глушители: |  | да / |  | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Требования к транспортировке: |  | самовывоз |
| --- | --- | --- |
|  |  | доставка до места эксплуатации |

| Примечания: |  |
| --- | --- |